Description fonctionnelle d’un système automatisé
Action
Agir sur les éléments à transformer
Matière d'œuvre
entrante
(éléments
à transformer)
Matière d'œuvre
sortante
(élément
transformé)
Communiquer
avec l’utilisateur
Traiter
les informations
Acquérir
les informations
Chaîne d’information
Informations
Issues d'autres systèmes et d'interfaces homme/machine
Informations
d’état du système
Informations destinées à d'autres systèmes et aux d'interfaces homme/machine
Consignes
Energies d’entrée
Distribuer
l’énergie
Convertir
l’énergie
Alimenter
en énergie
Transmettre l’énergie
Chaîne d’énergie
Grandeurs physiques
 à acquérir
ordres
microphone, sonde de température...
Acquisition
du signal
(capteur)
appareil pouvant "comprendre" un signal mécanique, électrique... pour le convertir en en information (visuelle, analogique, numérique...)
Traitement
(extraction de caractéristiques)
l'interprétation et la décision sont fonctions de la finalité de l'exploitation de l'information. enregistrement pour rediffusion, pilotage d'un automatisme...
Interprétation/décision
de l'information/
communication
(but visé dans l'obtention de l'information)
La chaîne d'information
C'est la partie du système automatique qui capte l'information et la transmet à l'ordinateur pour être traitée.
La chaîne d’énergie
Dans un système automatisé, on appelle une chaîne d’énergie l’ensemble des procédés qui vont alimenter les actionneurs (moteurs, vérins, lampe…).
(Mise en forme de l’énergie externe en énergie compatible avec la chaîne d’action.)
Prise de courant, transformateur,
Générateurs, piles
accumulateurs
(Distribution de l’énergie à l’actionneur réalisée par un distributeur ou un contacteur, Il est capable d’établir et d’interrompre le
courant)
Contacteur
Électromagnétique, relais, distributeurs
(L’organe de conversion d’énergie appelé actionneur)
Moteur, vérin, électrovanne,
Moto variateur
voyant...
Transmettre
(Cette fonction est remplie par l’ensemble des organes mécaniques de transmission
de mouvement et d’effort)
Poulie courroie guidage, engrenages, accouplement, embrayage…..

---
appareil pouvant "comprendre" un signal mécanique, électrique... pour le convertir en en information (visuelle, analogique, numérique...)
l'interprétation et la décision sont fonctions de la finalité de l'exploitation de l'information. enregistrement pour rediffusion, pilotage d'un automatisme...
C'est la partie du système automatique qui capte l'information et la transmet à l'ordinateur pour être traitée.

---
Dans un système automatisé, on appelle une chaîne d’énergie l’ensemble des procédés qui vont alimenter les actionneurs (moteurs, vérins, lampe…).
(Mise en forme de l’énergie externe en énergie compatible avec la chaîne d’action.)
(Distribution de l’énergie à l’actionneur réalisée par un distributeur ou un contacteur, Il est capable d’établir et d’interrompre le
(Cette fonction est remplie par l’ensemble des organes mécaniques de transmission